от 29.11.2021 №943

Об утверждении сводных планов вывода    в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2022 год муниципального образования город Нижневартовск

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ                            "О теплоснабжении", от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении                                и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации                   от 06.09.2012 №889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", от 29.07.2013 №642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №83", в целях устойчивой работы, обеспечения надежности, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих при снабжении тепловой энергией                     и обеспечении горячим водоснабжением муниципального образования город Нижневартовск:

1. Утвердить:

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2022 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 1;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей                 на 2022 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 2;

- сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2022 год муниципального образования город Нижневартовск согласно приложению 3.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя   главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города С.Е. Серикова.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 29.11.2021 №943

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии на 2022 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Инвентарный номер | Сроки и виды ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ - 50 | 5000004275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 1.2. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ - 50 | 5000004276 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ - 50 | 5000004282 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ - 50 | 5000004283 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Водогрейный котел №5 | ПТВМ - 50 | 5000004284 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Водогрейный котел №6 | ПТВМ - 50 | 5000004285 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котельная №2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паровой котел №1 | ГМ 50/14 | 5000046375 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 2.2. | Паровой котел №2 | ГМ 50/14 | 5000146556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 2.3. | Паровой котел №3 | ГМ 50/14 | 5000146557 | Ко |
| 2.4. | Паровой котел №4 | ГМ 50/14 | 5000146558 | Ко |
| 2.5. | Водогрейный котел №1 | ПТВМ-30М | 5000046371 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Водогрейный котел №2 | ПТВМ-30М | 5000046372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 2.7. | Водогрейный котел №3 | ПТВМ-30М | 5000006373 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Водогрейный котел №4 | ПТВМ-30М | 5000046374 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 5000492104 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 5000147214 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 5000047534 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 5000492086 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 5000047906 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 3.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 5000048114 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 3.7. | Паровой котел №1 | ДКВР 20/13 | 5000047616 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Паровой котел №2 | ДКВР 20/13 | 5000047617 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 100 | 5000049104 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 100 | 5000049105 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 100 | 5000049106 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 100 | 5000491171 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 4.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 100 | 5000491172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 4.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 100 | 5000491173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 4.7. | Паровой котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 5000049107 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Паровой котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 5000049108 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Паровой котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 5000049109 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водогрейный котел №1 | КВГМ - 4 | 5000490178 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водогрейный котел №2 | КВГМ - 4 | 5000490179 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Водогрейный котел №3 | КВГМ - 4 | 5000490180 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Водогрейный котел №4 | КВГМ - 4 | 5000490181 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Водогрейный котел №5 | КВГМ - 4 | 5000491743 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Водогрейный котел №6 | КВГМ - 7,5 | 5000491782 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 5.7. | Водогрейный котел №7 | КВГМ - 7,5 | 5000491783 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 6. | Котельная №8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Паровой котел №1 | ДКВР 10/13 | 5000047730 | Ко |
| 6.2. | Паровой котел №2 | ДКВР 10/13 | 5000047731 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Паровой котел №3 | ДКВР 10/13 | 5000047732 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Котельная №8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Водогрейный котел №1 | ДЕ-25/14ГМ | 5000048097 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Водогрейный котел №2 | ДЕ-25/14ГМ | 5000048098 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Водогрейный котел №3 | ДЕ-25/14ГМ | 5000048099 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Водогрейный котел №4 | ДЕ-25/14ГМ | 5000048100 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Котельная ООО "КарьерАСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Водогрейный котел №1 | ТТ-100 | 2597 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 8.2. | Водогрейный котел №2 | ТТ-100 | 1637 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 8.3. | Водогрейный котел №3 | КВГ-4,0-115 Н | 55 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 8.4. | Водогрейный котел №4 | КВГ-4,0-115 Н | 53 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 9. | Котельная ЗАО "НСД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Модульная водогрейная котельная | МКВУ-30.ОГ | 213-05-24 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |

____________________

Примечание: Т - текущий ремонт; Ко - консервация.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 29.11.2021 №943

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации тепловых сетей на 2022 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Назначение | Диаметр Ду (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-7 до жилого дома №8Б по улице Интернациональной | 5000008131 | Т1, Т2 | 100 | 150 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №17а,17в, 17в/1, 17в/2 по улице Дзержинского, №8б, 10б по улице Интернациональной, №78а по улице Нефтяников |
| 2. | 9 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП-9/1 до УТ-2″ | 5000004643 | Т1, Т2 | 150 | 56 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №19 по улице 60 лет Октября, №12, 14 по улице Пионерской |
| 3. | 10 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП-10/1 через УТ-2, через УТ-4, через УТ-5 до жилого дома №85б по улице Чапаева | 5000005564 | Т1, Т2 | 200; 150; 100 | 11,2; 325,3; 26 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №85б, 87, 87а, 91, 93 по улице Чапаева, №70, 72, 74, 74а по улице Северной |
| 4. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-3 до жилого дома №24 по улице Интернациональной | 5000008782 | Т1, Т2 | 80 | 26,2 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №2в по улице Интернациональной |
| 5. | 12 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от жилого дома №70 по улице Мира до ТК-24 | 5000005979 | Т1, Т2 | 150 | 50 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №66а, 68, 70, 70в, 72, 74а, 74 по улице Мира |
| 6. | 13 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок тепловой сети от детского сада №50 "Лесная сказка" по улице Интернациональной, 24б до детского сада №37 "Дружная семейка" по улице Интернациональной, 24в | 5000005822 | Т1, Т2 | 100 | 224 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №41а, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в по улице Ханты-Мансийской, №24а, 24в, 24б, 26, 30 по улице Интернациональной |
| 7. | 14 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-14 до УТ-15″ | 5000006106 | Т1, Т2 | 150 | 129,4 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №23, 25,27 по улице Ханты-Мансийской, №25, 25а, 29а, 29б, 29в по улице Ленина, №24, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 28а по улице Дружбы Народов |
| 7.2. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от жилого дома №26а до жилого дома №28а по улице Дружбы Народов | 5000006124 | Т1, Т2 | 80 | 63 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №26а, 28а по улице Дружбы Народов |
| 7.3. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-16 до жилого дома №26 по улице Дружбы Народов | 5000006224 | Т1, Т2 | 100 | 61,6 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилые дома №25, 25а, 25б по улице Ленина, №24, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 28а по улице Дружбы Народов |
| 8. | Квартал Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП-7/1 до жилого дома №31 по улице Мира | 5000005510 | Т1, Т2 | 150 | 45,5 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №31 по улице Мира |
| 9. | Квартал 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-6 до УТ-24 | 5000009155 | Т1, Т2 | 150 | 72,6 |  |  |  |  | З |  |  |  | жилой дом №9 по Восточному проезду |
| 10. | Общественный центр I очереди застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-10' до ТК-11 | 5000008575 | Т1, Т2 | 200 | 332 |  |  |  |  | З |  |  |  | объекты №10, 12, 12в, 14, 16 по улице Ленина, №11 по улице Омской, №16 по проспекту Победы |
| 11. | Магистральные сети от котельной №3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Участок тепловой сети от УТ-76 до УТ-70 по улице Интернациональной | 5000007594 | Т1, Т2 | 1000 | 24 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | объекты промышленной зоны за пождепо по улице Интернациональной |
| 11.2. | Участок тепловой сети от УТ-105 до неподвижной опоры по улице Ханты-Мансийской (переход под автодорогой) | 5000003433 | Т1, Т2 | 500 | 72 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | объекты кварталов №21, 22, 25, 26 (ограничение по горячему водоснабжению) |
| 11.3. | Участок тепловой сети от УТ-70 до УТ-72 по улице Интернациональной (входы в тепловую камеру, замена компенсаторов) | 5000003829 | Т1, Т2 | 1000; 1000 | 271; 79 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | объекты жилого фонда от ЦТП -10/2, ЦТП-11/1 |
| 12. | Магистральные сети от котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участок тепловой сети от УТ-55 до УТ-56 по улице 60 лет Октября | 5000003281 | Т1, Т2 | 700 | 249,5 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | жилые дома №2, 2а, 4 по улице Нефтяников, №12, 14 по улице Пионерской, №17, 19 по улице 60 лет Октября |
| 12.2. | Участок тепловой сети от УТ-62 до УТ-63А по улице Дружбы Народов (выход на ЦТП -15/2) | 5000007591 | Т1, Т2 | 700; 200 | 260; 10 |  |  |  |  |  | К |  |  |  | объекты жилого фонда от ЦТП -15/2, ЦТП-15/4 |
| 13. | 23 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Участок тепловой сети от УТ-5 до жилого дома №24 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 200; 125 | 56,8; 16,2 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Героев Самотлора |
| 13.2. | Участок тепловой сети от УТ-4 до жилого дома №26 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 74 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №26 по улице Героев Самотлора |
| 13.3. | Участок тепловой сети от УТ-3А до жилого дома №26а по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 40 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №26а по улице Героев Самотлора |
| 13.4. | Участок тепловой сети от УТ-2 до жилого дома №28 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 200; 125 | 118,3; 13,7 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома №28, 26а по улице Героев Самотлора |
| 13.5. | Участок тепловой сети от УТ-1 через УТ-16 до жилого дома №30 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 250; 125 | 151,7; 19,3 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №30 по улице Героев Самотлора |
| 13.6. | Участок тепловой сети от УТ-8 до УТ-16 | б/н | Т1, Т2 | 250; 250; 250; 200 | 151,1; 141,2; 365,15; 157,55 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №30 по улице Героев Самотлора |
| 13.7. | Участок тепловой сети от УТ-16 до УТ-7 | б/н | Т1, Т2 | 200; 200 | 106; 72 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №30 по улице Героев Самотлора |
| 13.8. | Участок тепловой сети от УТ-15 до жилого дома №116 по улице Северной | б/н | Т1, Т2 | 125 | 33 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №116 по улице Северной |
| 13.9. | Участок тепловой сети от УТ-15А до жилого дома №118 по улице Северной | б/н | Т1, Т2 | 125 | 20 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №118 по улице Северной |
| 13.10. | Участок тепловой сети от УТ-14 до жилого дома №7 по улице Салманова | б/н | Т1, Т2 | 125 | 64 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №7 по улице Салманова |
| 13.11. | Участок тепловой сети от УТ-13 до жилого дома №5 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 125 | 17 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №5 по улице Московкина |
| 14. | 24 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Участок тепловой сети от блочной котельной №1 до жилого дома №24 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 400; 300; 250; 250; 200; 150; 125 | 117,3; 143,5; 70; 185,1; 193,8; 105; 97,3; 29 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №24 по улице Героев Самотлора |
| 14.2. | Участок тепловой сети от УТ-9 до жилого дома №22 по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 125 | 6 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №22 по улице Героев Самотлора |
| 14.3. | Участок тепловой сети от УТ-11 до жилого дома №99 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 125 | 119 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №99 по улице Мира |
| 14.4. | Участок тепловой сети от УТ-8 через УТ-11 до жилого дома №22а по улице Героев Самотлора | б/н | Т1, Т2 | 150; 125 | 102; 11,05 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №22а по улице Героев Самотлора |
| 14.5. | Участок тепловой сети от УТ-12 до жилого дома №101 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 200; 150 | 134,93; 10,07 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №101 по улице Мира |
| 14.6. | Участок тепловой сети от УТ-13 до жилого дома №2 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 200; 125 | 77,4; 26,6 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилые дома №2, 4 по улице Московкина |
| 14.7. | Участок тепловой сети от УТ-12 до жилого дома №4 по улице Московкина | б/н | Т1, Т2 | 125 | 20 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №4 по улице Московкина |
| 14.8. | Участок тепловой сети от УТ-12А до жилого дома №103 по улице Мира | б/н | Т1, Т2 | 150 | 41 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  | жилой дом №103 по улице Мира |

____________________

Примечание: З - замена; К - капитальный ремонт; Т - текущий ремонт.

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от 29.11.2021 №943

Сводный план

вывода в ремонт и из эксплуатации сетей горячего водоснабжения на 2022 год

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Назначение | Диаметр Ду (мм) | Протяженность (м) | Сроки и виды ремонта | Объекты, попадающие под ограничение или отключение горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | 1 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-1/4 до жилого дома №11 по улице 60 лет Октября | 5100008375 | Т3, Т4 | 140; 110 | 42 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №3, 5 по проспекту Победы, №11 по улице 60 лет Октября |
| 2. | 7 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №7 до жилого дома №9 по улице Спортивной | 5100003405 | Т3, Т4 | 110; 140 | 146 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а по улице Спортивной, №15, 15а, 15б, 15/13, 17, 19а, 19г по улице Дзержинского |
| 3. | 8 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по улице Ленина | б/н, экспл. | Т3, Т4 | 140; 110 | 71 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №15/1, 15/2 по улице Ленина, №63 по улице Мусы Джалиля |
| 4. | 9 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 | 5100004644 | Т3, Т4 | 150 | 110 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №19 по улице 60 лет Октября, №12 по улице Пионерской, детский сад №38 "Домовенок" (улица Пионерская, 14) |
| 5. | 10 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-10/1 через ТК-2, через ТК-4, через техподполье жилого дома №91 по улице Чапаева, через ТК-5 до жилого дома №85б по улице Чапаева | 5100005565 | Т3, Т4 | 200; 150; 100 | 11,2; 328,9; 26 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №85б, 87, 87а, 91, 93 по улице Чапаева, №70, 72, 74, 74а по улице Северной |
| 6. | 10Г микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до жилого дома №2в по улице Интернациональной | 5100008783 | Т3, Т4 | 70 | 80 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилой дом №2в по улице Интернациональной |
| 7. | 14 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-14 до УТ-15 | 5100006107 | Т3, Т4 | 150 | 230 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №23, 25, 27 по улице Ханты-Мансийской, №25б, 29а, 29б, 29в по улице Ленина |
| 7.2. | Участок сетей горячего водоснабжения от точки подключения (главной врезки) жилого дома №26а до жилого дома №28а по улице Дружбы Народов | 5100006125 | Т3, Т4 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №25, 25а, 25б по улице Ленина, №24, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 28а по улице Дружбы Народов |
| 7.3. | Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-16 до жилого дома №26 по улице Дружбы Народов | 5100006225 | Т3, Т4 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №25, 25а, 25б по улице Ленина, №24, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 28а по улице Дружбы Народов |
| 8. | Квартал "Прибрежный -1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома №4 до жилого дома №6 по улице 60 лет Октября | 5100008887 | Т3, Т4 | 110, 90 | 37 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №6, 8, 10 по улице 60 лет Октября, объекты №6б, 10а по улице 60 лет Октября |
| 9. | Квартал "Мира" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7/1 до жилых домов №31, 31/1, 31/3 по улице Мира | 5100005531 | Т3, Т4 Т3, Т4 | 150; 100; 100; 80 | 241; 241; 54,3; 54,3 |  |  |  |  |  | З |  |  |  |  | жилые дома №31, 31/1, 31/3 по улице Мира, №2, 4 по улице Спортивной |
| 10. | 2П микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-2П/1 через ТК-31, через ТК-30, через ТК-27 до ТК-23 | 5100003926 | Т3, Т4 | 140; 90; 75 | 277; 271 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | жилые дома №10, 10а, 12, 14, 14а, 16, 16а по улице Заводской, №12, 14в по улице Декабристов |

____________________

Примечание: К - капитальный ремонт; З - замена.