Приложение

к решению Думы города Нижневартовска

от__________ №___________

Приложение 2

ПРОГРАММА

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ

| N п/п | Инвестиционные проекты | всего | Финансовые затраты на реализацию с учетом НДС (20%), млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2040 |
| 2.1. | Реконструкция и техническое перевооружение объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация водозабора на р.ВАХ с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования (в том числе энергоаудит и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.1.2 | Краткое описание проекта | Модернизация водозабора на р.ВАХ с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования (в том числе энергоаудит и строительно-монтажные работы) |
| 2.1.1.3 | Цель проекта | Повышение надежности водоснабжения за счет модернизации (обновления) насосного оборудования; Снижение потребления (удельной нормы расхода) электроэнергии за счет приведения в соответствие характеристик насосного оборудования к фактическому режиму работы с наибольшим КПД насосного агрегата в комплексе с существующим ПЧ |
| 2.1.1.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,0 | 52,98 |
| 2.1.1.6 | Срок реализации проекта | 2027-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,0 | 52,98 |
| 2.1.1.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9 | Внебюджетные источники | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,0 | 52,98 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 100,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,0 | 52,98 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2 (в том числе энергоаудит и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.2.2 | Краткое описание проекта | Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2 (в том числе энергоаудит и строительно-монтажные работы) |
| 2.1.2.3 | Цель проекта | Повышение надежности водоснабжения за счет модернизации (обновления) парка насосного оборудования; Снижение удельной нормы расхода электроэнергии за счет приведения в соответствие характеристик насосного оборудования к режиму потребления. А фактически за счет увеличения КПД насосного оборудования |
| 2.1.2.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2 (в том числе энергоаудит и строительно-монтажные работы) |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 58,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,79 | 0,00 |
| 2.1.2.6 | Срок реализации проекта | 2030-2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 58,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,79 | 0,00 |
| 2.1.2.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9 | Внебюджетные источники | 58,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,79 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 58,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,79 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.3.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
| 2.1.3.3 | Цель проекта | Снижение технологических потерь, обеспечение гарантированного качества питьевой воды, снижение удельного энергопотребления на добычу и подготовку питьевой воды |
| 2.1.3.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 |
| 2.1.3.6 | Срок реализации проекта | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 |
| 2.1.3.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | Внебюджетные источники | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.4.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция хлораторной 50 т хлора |
| 2.1.4.3 | Цель проекта | Повышение надежности и безопасности. |
| 2.1.4.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция хлораторной 50 т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для обустройства кустового реагентного склада, перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ) |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 74,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.6 | Срок реализации проекта | 2023 - 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 74,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.9 | Внебюджетные источники | 74,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 74,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 69,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.5.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1 |
| 2.1.5.3 | Цель проекта | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. |
| 2.1.5.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1 |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 14,65 | 0,00 |
| 2.1.5.6 | Срок реализации проекта | 2028 - 2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 14,65 | 0,00 |
| 2.1.5.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.9 | Внебюджетные источники | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 14,65 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 14,65 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.6.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2 |
| 2.1.6.3 | Цель проекта | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. |
| 2.1.6.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2 |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 82,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 51,66 |
| 2.1.6.6 | Срок реализации проекта | 2030-2047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 82,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 51,66 |
| 2.1.6.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.9 | Внебюджетные источники | 82,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 51,66 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 82,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 51,66 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Реконструкция отстойников 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.7.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция отстойников 1 очереди |
| 2.1.7.3 | Цель проекта | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. |
| 2.1.7.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция отстойников 1 очереди |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,21 | 0,00 |
| 2.1.7.6 | Срок реализации проекта | 2032 - 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,21 | 0,00 |
| 2.1.7.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9 | Внебюджетные источники | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,21 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,21 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Реконструкция отстойников 2 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.8.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция отстойников 2 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
| 2.1.8.3 | Цель проекта | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. |
| 2.1.8.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция отстойников 2 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 28,79 |
| 2.1.8.6 | Срок реализации проекта | 2034 - 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 28,79 |
| 2.1.8.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | Внебюджетные источники | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 28,79 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 28,79 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.9.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
| 2.1.9.3 | Цель проекта | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. |
| 2.1.9.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 |
| 2.1.9.6 | Срок реализации проекта | 2033 - 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 |
| 2.1.9.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9.9 | Внебюджетные источники | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Реконструкция фильтров 2 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.10.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция фильтров 2 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
| 2.1.10.3 | Цель проекта | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. |
| 2.1.10.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция фильтров 2 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,47 |
| 2.1.10.6 | Срок реализации проекта | 2036 - 2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,47 |
| 2.1.10.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.9 | Внебюджетные источники | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,47 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,47 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (разработка проектной документации, прохождение экспертиз, строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.11.2 | Краткое описание проекта | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (разработка проектной документации, прохождение экспертиз, строительство) |
| 2.1.11.3 | Цель проекта | Улучшение качества питьевой воды |
| 2.1.11.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (разработка проектной документации, прохождение экспертиз, строительство) |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 134,01 | 0,00 | 73,39 | 60,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11.6 | Срок реализации проекта | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 134,01 | 0,00 | 73,39 | 60,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11.9 | Внебюджетные источники | 134,01 | 0,00 | 73,39 | 60,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 134,01 | 0,00 | 73,39 | 60,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.12.2 | Краткое описание проекта | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) |
| 2.1.12.3 | Цель проекта | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды и объективное распределение оплаты за потреблённую электроэнергию между ООО «Нижневартовские коммунальные системы» и АО «Городские электрические сети», установка приборов учета |
| 2.1.12.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 104,55 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 10,77 | 79,13 |
| 2.1.12.6 | Срок реализации проекта | 2021 - 2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 104,55 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 10,77 | 79,13 |
| 2.1.12.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12.9 | Внебюджетные источники | 104,55 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 10,77 | 79,13 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 104,55 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 10,77 | 79,13 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.13.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм протяженностью 42,91 км |
| 2.1.13.3 | Цель проекта | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях. |
| 2.1.13.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм протяженностью 42,91 км |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 478,32 | 0,00 | 32,21 | 9,49 | 30,63 | 8,70 | 84,98 | 100,35 | 211,96 |
| 2.1.13.6 | Срок реализации проекта | 2021 - 2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 478,32 | 0,00 | 32,21 | 9,49 | 30,63 | 8,70 | 84,98 | 100,35 | 211,96 |
| 2.1.13.8 | Бюджетные источники | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 478,32 | 0,00 | 32,21 | 9,49 | 30,63 | 8,70 | 84,98 | 100,35 | 211,96 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.14.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция сетей водоснабжения Ду150мм<Ду<600 мм протяженностью 14,9068 км |  |  |
| 2.1.14.3 | Цель проекта | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях. |  |
| 2.1.14.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция сетей водоснабжения Ду150мм<Ду<600 мм протяженностью 14,9068 км |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 151,02 | 0,00 | 9,80 | 7,13 | 20,21 | 5,77 | 17,13 | 37,38 | 53,60 |
| 2.1.14.6 | Срок реализации проекта | 2021 - 2049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 151,02 | 0,00 | 9,80 | 7,13 | 20,21 | 5,77 | 17,13 | 37,38 | 53,60 |
| 2.1.14.8 | Бюджетные источники | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14.9 | Внебюджетные источники | 151,02 | 0,00 | 9,80 | 7,13 | 20,21 | 5,77 | 17,13 | 37,38 | 53,60 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 151,02 | 0,00 | 9,80 | 7,13 | 20,21 | 5,77 | 17,13 | 37,38 | 53,60 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 2.1.15.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм протяженностью 25,59004 км |
| 2.1.15.3 | Цель проекта | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях. |
| 2.1.15.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм протяженностью 25,59004 км |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 124,52 | 0,00 | 4,10 | 5,20 | 14,93 | 1,75 | 9,71 | 12,94 | 75,89 |
| 2.1.15.6 | Срок реализации проекта | 2021 - 2049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 124,52 | 0,00 | 4,10 | 5,20 | 14,93 | 1,75 | 9,71 | 12,94 | 75,89 |
| 2.1.15.8 | Бюджетные источники | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15.9 | Внебюджетные источники | 124,52 | 0,00 | 4,10 | 5,20 | 14,93 | 1,75 | 9,71 | 12,94 | 75,89 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 124,52 | 0,00 | 4,10 | 5,20 | 14,93 | 1,75 | 9,71 | 12,94 | 75,89 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства и индивидуальных частных домов протяженностью 9,734 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Краткое описание проекта | Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства и индивидуальных частных домов |
| 2.2.1.3 | Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения, повышение качества жизни населения |
| 2.2.1.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Строительство новых сетей централизованного водоснабжения в кварталах 28 - 0,934 км; 29, 30 - 1,867 км; 31а, 31б, 32 - 3,21 км; 34, 35 - 1,867 км; 40 - 0,884 км; 41 - 0,972 км |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км | 9,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 345,79 | 21,50 | 83,79 | 20,00 | 21,50 | 21,50 | 88,75 | 88,75 | 0,00 |
| 2.2.1.6 | Срок реализации проекта | 2020 - 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 345,79 | 21,50 | 83,79 | 20,00 | 21,50 | 21,50 | 88,75 | 88,75 | 0,00 |
| 2.2.1.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.10 | Средства частных инвесторов | 345,79 | 21,50 | 83,79 | 20,00 | 21,50 | 21,50 | 88,75 | 88,75 | 0,00 |
| 2.2.1.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство водопровода диаметрами от 110 мм до 630 мм общей протяженностью 41,37 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Краткое описание проекта | Строительство водопровода диаметрами от 110 мм до 630 мм |
| 2.2.2.3 | Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения, повышение качества жизни населения |
| 2.2.2.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Строительство водопровода диаметрами от 110 мм до 630 мм общей протяженностью 41,37 км |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км | 41,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 755,93 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 | 175,00 | 230,93 |
| 2.2.2.6 | Срок реализации проекта | 2020 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 755,93 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 | 175,00 | 230,93 |
| 2.2.2.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.10 | Средства частных инвесторов | 755,93 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 | 175,00 | 230,93 |
| 2.2.2.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Строительство подземного водозабора (куста артезианских скважин) производительностью 39,0 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Краткое описание проекта | Строительство подземного водозабора (куста артезианских скважин) |
| 2.2.3.3 | Цель проекта | Строительство дополнительного (резервного) источника водоснабжения для обеспечения населения требуемым количеством воды |
| 2.2.3.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: | Строительство подземного водозабора (куста артезианских скважин) производительностью 39,0 тыс. куб. м/сут. |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 41,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,13 |
| 2.2.3.6 | Срок реализации проекта | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 41,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,13 |
| 2.2.3.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3.10 | Средства частных инвесторов | 41,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,13 |
| 2.2.3.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 2766,62 | 97,63 | 249,35 | 137,44 | 126,75 | 142,36 | 438,57 | 681,98 | 892,54 |
| 2.5.1 | Бюджетные источники | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | Внебюджетные источники | 2766,62 | 97,63 | 249,35 | 137,44 | 126,75 | 142,36 | 438,57 | 681,98 | 892,54 |

Приложение 3

ПРОГРАММА

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ

| N п/п | Инвестиционные проекты | всего | Финансовые затраты на реализацию с учетом НДС (20%), млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2040 |
| 3.1. | Реконструкция объектов и сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации,получение государственных и экологических экспертиз (рабочая документация по 1 этапу площадки КОС - здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.1.2 | Краткое описание проекта | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации, получение государственных и экологических экспертиз (рабочая документация по 1 этапу площадки КОС - здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди) |
| 3.1.1.3 | Цель проекта | Подготовительный этап сбора и уточнения исходных данных для проектирования. Проектирование, прохождение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документации по 1 этапу площадки. |
| 3.1.1.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 104,12 | 0,00 | 7,59 | 96,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.6 | Срок реализации проекта | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 104,12 | 0,00 | 7,59 | 96,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.9 | Внебюджетные источники | 104,12 | 0,00 | 7,59 | 96,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 104,12 | 0,00 | 7,59 | 96,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Реконструкция и модернизация блоков биологической и очистки сточных вод (СМР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.2.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция и модернизация блоков биологической и очистки сточных вод (СМР). |
| 3.1.2.3 | Цель проекта | Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Улучшение очистки сточных вод по основным показателям (БПК, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфор и др.) |
| 3.1.2.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 616,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 149,74 | 184,42 | 30,71 | 401,24 |
| 3.1.2.6 | Срок реализации проекта | 2023-2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 616,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 149,74 | 184,42 | 30,71 | 401,24 |
| 3.1.2.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.9 | Внебюджетные источники | 616,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 149,74 | 184,42 | 30,71 | 401,24 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 616,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 149,74 | 184,42 | 30,71 | 401,24 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Реконструкция здания решеток 1-й очереди на площадке КОС (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.3.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция здания решеток 1-й очереди на площадке КОС (СМР) |
| 3.1.3.3 | Цель проекта | Предварительная очистка сточных вод от крупных и волокнистых материалов. Снижение нагрузки очистки на последующих сооружениях для улучшения качества очистки стоков |
| 3.1.3.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.6 | Срок реализации проекта | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.9 | Внебюджетные источники | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Реконструкция здания решеток 2-й очереди (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.4.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция здания решеток 2-й очереди |
| 3.1.4.3 | Цель проекта | Предварительная очистка сточных вод от крупных и волокнистых материалов. Снижение нагрузки очистки на последующих сооружениях для улучшения качества очистки стоков |
| 3.1.4.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.6 | Срок реализации проекта | 2027-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.9 | Внебюджетные источники | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Реконструкция песколовок 1-й очереди на площадке КОС (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.5.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция песколовок 1-й очереди на площадке КОС (СМР) |
| 3.1.5.3 | Цель проекта | Очистка сточных вод от нерастворенных минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.). Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Снижение нагрузки на оборудование (центрифуга) на этапе обезвоживания осадка |
| 3.1.5.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.6 | Срок реализации проекта | 2023 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.9 | Внебюджетные источники | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Реконструкция песколовок 2-й очереди (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.6.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция песколовок 2-й очереди (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.6.3 | Цель проекта | Очистка сточных вод от нерастворенных минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.). Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Снижение нагрузки на оборудование (центрифуга) на этапе обезвоживания осадка |
| 3.1.6.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6.6 | Срок реализации проекта | 2027-2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6.9 | Внебюджетные источники | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Реконструкция первичных отстойников на площадке КОС (3 отстойника) (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.7.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция первичных отстойников на площадке КОС (3 отстойника) (СМР) |
| 3.1.7.3 | Цель проекта | Выделение грубодиспергированных примесей путем осветления (отстаивания) сточных вод и сбор плавающих веществ. Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Выравнивание гидравлической нагрузки на отстойниках |
| 3.1.7.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | 38,56 | 0,00 | 92,12 | 0,00 |
| 3.1.7.6 | Срок реализации проекта | 2023 - 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | 38,56 | 0,00 | 92,12 | 0,00 |
| 3.1.7.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7.9 | Внебюджетные источники | 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | 38,56 | 0,00 | 92,12 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 162,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | 38,56 | 0,00 | 92,12 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Реконструкция вторичных отстойников (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.8.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция вторичных отстойников (СМР) |
| 3.1.8.3 | Цель проекта | Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Выравнивание гидравлической нагрузки на отстойниках. Снижение застойных зон и выноса взвешенных веществ |
| 3.1.8.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 269,84 | 0,00 | 18,00 | 7,20 | 25,20 | 40,32 | 50,38 | 80,48 | 48,26 |
| 3.1.8.6 | Срок реализации проекта | 2021-2046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 269,84 | 0,00 | 18,00 | 7,20 | 25,20 | 40,32 | 50,38 | 80,48 | 48,26 |
| 3.1.8.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8.9 | Внебюджетные источники | 269,84 | 0,00 | 18,00 | 7,20 | 25,20 | 40,32 | 50,38 | 80,48 | 48,26 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 269,84 | 0,00 | 18,00 | 7,20 | 25,20 | 40,32 | 50,38 | 80,48 | 48,26 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Реконструкция воздуходувной станции (1, 2 очереди), направленная на энергосбережение и поддержание процессов нитрификации в аэротенках (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.9.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция воздуходувной станции (1, 2 очереди), направленная на энергосбережение и поддержание процессов нитрификации в аэротенках (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.9.3 | Цель проекта | Проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части воздуходувных станций нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии на очистку сточных вод за счет регулирования режимов работы воздуходувного оборудования в зависимости от суточной неравномерности поступления сточных вод. Мероприятие направлено на повышение надежности работы сооружений биологической очистки (аэротенков) |
| 3.1.9.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 0,00 |
| 3.1.9.6 | Срок реализации проекта | 2031-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 0,00 |
| 3.1.9.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.9 | Внебюджетные источники | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Реконструкция воздуходувной станции (1, 2 очереди), направленная на поддержание процессов нитриденитрификации в аэротенках (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.10.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция воздуходувной станции (1, 2 очереди), направленная на поддержание процессов нитриденитрификации в аэротенках (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.10.3 | Цель проекта | Проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части воздуходувных станций нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии на очистку сточных вод за счет регулирования режимов работы воздуходувного оборудования в зависимости от суточной неравномерности поступления сточных вод. Мероприятие направлено на повышение надежности работы сооружений биологической очистки (аэротенков) |
| 3.1.10.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,79 |
| 3.1.10.6 | Срок реализации проекта | 2035-2045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,79 |
| 3.1.10.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.9 | Внебюджетные источники | 152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,79 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,79 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10.10 | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. | Реконструкция насосных станций КОС (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.11.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция насосных станций КОС (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.11.3 | Цель проекта | Проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части на насосных станциях КОС нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии на очистку сточных вод и повысить надежность работы технологических процессов очистки |
| 3.1.11.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 51,51 |
| 3.1.11.6 | Срок реализации проекта | 2031-2046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 51,51 |
| 3.1.11.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11.9 | Внебюджетные источники | 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 51,51 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 51,51 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Реконструкция сооружений обработки осадка (минерализация и уплотнение) (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.12.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция сооружений обработки осадка (минерализация и уплотнение) (в том числе подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.12.3 | Цель проекта | Соблюдение условий по нагрузкам и степени обработки осадка согласно нормативно-технической документации. Повышение водоотталкивающих свойств осадка и уменьшение его объема перед механическим обезвоживанием |
| 3.1.12.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,05 |
| 3.1.12.6 | Срок реализации проекта | 2035-2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,05 |
| 3.1.12.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12.9 | Внебюджетные источники | 136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,05 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,05 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Реконструкция иловых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.13.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция иловых площадок |
| 3.1.13.3 | Цель проекта | Соблюдение условий по нагрузкам и степени обработки осадка согласно нормативно-технической документации. Использование под временное складирование обезвоженного осадка и как аварийные площадки при выходе из строя цеха механического обезвоживания осадка |
| 3.1.13.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,21 | 12,30 | 33,45 | 0,00 |
| 3.1.13.6 | Срок реализации проекта | 2024 - 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,21 | 12,30 | 33,45 | 0,00 |
| 3.1.13.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13.9 | Внебюджетные источники | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,21 | 12,30 | 33,45 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,21 | 12,30 | 33,45 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.14.2 | Краткое описание проекта | Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.14.3 | Цель проекта | Проведения мероприятий по модернизации системы освещения нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии |
| 3.1.14.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.14.6 | Срок реализации проекта | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.14.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.14.9 | Внебюджетные источники | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.14.10 | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.15.2 | Краткое описание проекта | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.15.3 | Цель проекта | Проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части на КНС нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод. |
| 3.1.15.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 62,47 | 51,31 | 41,87 |
| 3.1.15.6 | Срок реализации проекта | 2022-2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 62,47 | 51,31 | 41,87 |
| 3.1.15.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.15.9 | Внебюджетные источники | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 62,47 | 51,31 | 41,87 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 62,47 | 51,31 | 41,87 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.15.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.15.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.16.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм(в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.16.3 | Цель проекта | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; снижение процента износа канализационных сетей протяженность 3 299,14м |
| 3.1.16.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16..5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 696,07 | 0,0 | 32,95 | 157,46 | 40,45 | 27,40 | 198,09 | 139,26 | 100,46 |
| 3.1.16.6 | Срок реализации проекта | 2021-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 696,07 | 0,0 | 32,95 | 157,46 | 40,45 | 27,40 | 198,09 | 139,26 | 100,46 |
| 3.1.16.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.16.9 | Внебюджетные источники | 696,07 | 0,0 | 32,95 | 157,46 | 40,45 | 27,40 | 198,09 | 139,26 | 100,46 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 696,07 | 0,0 | 32,95 | 157,46 | 40,45 | 27,40 | 198,09 | 139,26 | 100,46 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.16.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.16.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17..1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.17.2 | Краткое описание проекта | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) протяженность 11 912,83 м. |
| 3.1.17.3 | Цель проекта | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; снижение процента износа канализационных сетей |
| 3.1.17.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 203,87 | 0,00 | 15,00 | 49,71 | 0,00 | 9,90 | 40,61 | 56,56 | 31,99 |
| 3.1.17.6 | Срок реализации проекта | 2021-2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 203,87 | 0,00 | 15,00 | 49,71 | 0,00 | 9,90 | 40,61 | 56,56 | 31,99 |
| 3.1.17.8 | Бюджетные источники | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.17.9 | Внебюджетные источники | 203,87 | 0,00 | 15,00 | 49,71 | 0,00 | 9,90 | 40,61 | 56,56 | 31,99 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 203,87 | 0,00 | 15,00 | 49,71 | 0,00 | 9,90 | 40,61 | 56,56 | 31,99 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.17.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.17.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18..1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.18..2 | Краткое описание проекта | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |
| 3.1.18..3 | Цель проекта | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; снижение процента износа канализационных сетей |
| 3.1.18.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18..5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 374,35 | 0,00 | 26,91 | 71,71 | 5,79 | 5,72 | 130,63 | 104,73 | 28,86 |
| 3.1.18.6 | Срок реализации проекта | 2021-2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 374,35 | 0,00 | 26,91 | 71,71 | 5,79 | 5,72 | 130,63 | 104,73 | 28,86 |
| 3.1.18.8 | Бюджетные источники | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.18.9 | Внебюджетные источники | 374,35 | 0,00 | 26,91 | 71,71 | 5,79 | 5,72 | 130,63 | 104,73 | 28,86 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 374,35 | 0,00 | 26,91 | 71,71 | 5,79 | 5,72 | 130,63 | 104,73 | 28,86 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.18.10 | Средства частных инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.18.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Строительство самотечных коллекторов диаметром 160-720 мм, протяженность 38,14 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.2.2 | Краткое описание проекта | Строительство самотечных коллекторов диаметром 160 - 720 мм, в т.ч.: 720 мм - 3,71 км; 630 мм - 2,81 км; 400 мм - 0,84 км; 355 мм - 1,10 км; 315 мм - 1,07 км; 250 мм - 4,64 км; 225 мм - 8,06 км; 200 мм - 14,06 км; 160 мм - 1,85 км |
| 3.2.2.3 | Цель проекта | Строительство сетей водоотведения для подключения новой застройки. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения |
| 3.2.2.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км | 38,14 | 1,04 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10,50 | 10,50 | 7,70 |
| 3.2.2.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 500,03 | 6,03 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | 150,00 | 74,00 |
| 3.2.2.6 | Срок реализации проекта | 2020 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 500,03 | 6,03 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | 150,00 | 74,00 |
| 3.2.2.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.10 | Средства частных инвесторов | 500,03 | 6,03 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | 150,00 | 74,00 |
| 3.2.2.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Строительство напорных коллекторов в однотрубном и двухтрубном исполнении, диаметром 160 - 400 мм, протяженность 8,19 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.3.2 | Краткое описание проекта | Строительство напорных коллекторов диаметром 160 - 400 мм, в т.ч.: 400 мм - 0,05 км; 315 мм - 1,53 км; 225 мм - 4,14 км; 160 мм - 2,47 км |
| 3.2.3.3 | Цель проекта | Строительство сетей водоотведения для подключения новой застройки. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения |
| 3.2.3.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км | 8,19 | 0,06 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,05 | 2,05 | 2,43 |
| 3.2.3.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 92,23 | 0,73 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 |
| 3.2.3.6 | Срок реализации проекта | 2020 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 92,23 | 0,73 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 |
| 3.2.3.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3.10 | Средства частных инвесторов | 92,23 | 0,73 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 |
| 3.2.3.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Строительство сбросного напорного коллектора от КОС, диаметром 1600 мм в две нитки, протяженность 18,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.4.2 | Краткое описание проекта | Строительство напорных коллекторов 1600 мм, протяженность 18,0 км |
| 3.2.4.3 | Цель проекта | Улучшение экологической обстановки и уменьшение количества штрафов в целях предотвращения нарушения экологического законодательства. |
| 3.2.4.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км | 18,00 | 12,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 3208,35 | 2100,00 | 1108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4.6 | Срок реализации проекта | 2020 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 3208,35 | 2100,00 | 1108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4.10 | Средства частных инвесторов | 3208,35 | 2100,00 | 1108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Строительство сбросного напорного коллектора от КОС-2 диаметром 400 мм в две нитки, общей протяженностью 10,72 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.5.2 | Краткое описание проекта | Строительство напорных коллекторов 400 мм, протяженность 10,72 км |
| 3.2.5.3 | Цель проекта | Улучшение экологической обстановки, выполнение требований экологического законодательства. |
| 3.2.5.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км | 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 210,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,58 | 0,00 |
| 3.2.5.6 | Срок реализации проекта | 2030 - 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 210,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,58 | 0,00 |
| 3.2.5.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5.10 | Средства частных инвесторов | 210,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,58 | 0,00 |
| 3.2.5.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Строительство КНС производительностью 0,7 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.6.2 | Краткое описание проекта | Строительство КНС в 14 планировочном районе |
| 3.2.6.3 | Цель проекта | Увеличение надежности системы водоотведения. Улучшение экологической обстановки |
| 3.2.6.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6.6 | Срок реализации проекта | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6.10 | Средства частных инвесторов | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Строительство КНС производительностью 10 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.7.2 | Краткое описание проекта | Строительство КНС по ул. Ленина в 14 планировочном районе |
| 3.2.7.3 | Цель проекта | Увеличение надежности системы водоотведения. Улучшение экологической обстановки |
| 3.2.7.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7.6 | Срок реализации проекта | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7.10 | Средства частных инвесторов | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Строительство КНС производительностью 3 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.8.2 | Краткое описание проекта | Строительство КНС по ул. Северная |
| 3.2.8.3 | Цель проекта | Увеличение надежности системы водоотведения. Улучшение экологической обстановки |
| 3.2.8.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8.6 | Срок реализации проекта | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8.10 | Средства частных инвесторов | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Строительство КНС производительностью 0.5 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.9.2 | Краткое описание проекта | Строительство КНС по ул. Кузоваткина |
| 3.2.9.3 | Цель проекта | Увеличение надежности системы водоотведения. Улучшение экологической обстановки |
| 3.2.9.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.6 | Срок реализации проекта | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.10 | Средства частных инвесторов | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. | Строительство КНС производительностью 0.5 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.10.2 | Краткое описание проекта | Строительство КНС по ул. Молодежная |
| 3.2.10.3 | Цель проекта | Увеличение надежности системы водоотведения. Улучшение экологической обстановки |
| 3.2.10.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10.6 | Срок реализации проекта | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10.10 | Средства частных инвесторов | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. | Строительство новой КНС "Энтузиастов" расчетной производительностью 2 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.11.2 | Краткое описание проекта | Строительство новой КНС "Энтузиастов" с ликвидацией старой КНС |
| 3.2.11.3 | Цель проекта | Увеличение надежности системы водоотведения. Улучшение экологической обстановки. Вынос объекта водоотведения с проектируемой дороги |
| 3.2.11.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 0,00 |
| 3.2.11.6 | Срок реализации проекта | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 0,00 |
| 3.2.11.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11.10 | Средства частных инвесторов | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 0,00 |
| 3.2.11.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. | Строительство новой КНС "СИЗО" расчетной производительностью 0,11 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.12.2 | Краткое описание проекта | Строительство новой КНС "СИЗО" с ликвидацией старой КНС |
| 3.2.12.3 | Цель проекта | Увеличение надежности системы водоотведения. Улучшение экологической обстановки. Вынос объекта водоотведения с проектируемой дороги |
| 3.2.12.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 3.2.12.6 | Срок реализации проекта | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 3.2.12.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12.10 | Средства частных инвесторов | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 3.2.12.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Строительство станции УФ обеззараживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.13.2 | Краткое описание проекта | Строительство станции УФ обеззараживания |
| 3.1.13.3 | Цель проекта | Снижение концентраций загрязняющих веществ на выпуске КОС |
| 3.1.13.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 147,54 | 88,53 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13.6 | Срок реализации проекта | 2020 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 147,54 | 88,53 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13.10 | Средства частных инвесторов | 147,54 | 88,53 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Наименование проекта: Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.1.14.2 | Краткое описание проекта | Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи |
| 3.1.14.3 | Цель проекта | Повышение надежности системы централизованного водоотведения |
| 3.1.14.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
| 3.1.14.6 | Срок реализации проекта | 2024 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
| 3.1.14.8 | Бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.14.9 | Внебюджетные источники | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14.10 | Средства частных инвесторов | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
| 3.2.14.11 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15. | Строительство и реконструкция канализации дождевой самотечной закрытой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.15.2 | Краткое описание проекта | Строительство и реконструкция канализации дождевой самотечной закрытой |
| 3.2.15.3 | Цель проекта | Организация сбора дождевых вод |
| 3.2.15.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция сетей, км | 71,17 | 3,78 | 1,99 | 2,65 | 2,09 | 7,22 | 16,70 | 16,70 | 20,04 |
| 3.2.15.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 1247,70 | 67,14 | 35,25 | 46,95 | 37,02 | 127,9 | 291,70 | 291,70 | 350,04 |
| 3.2.15.6 | Срок реализации проекта | 2020 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 1247,70 | 67,14 | 35,25 | 46,95 | 37,02 | 127,9 | 291,70 | 291,70 | 350,04 |
| 3.2.15.8 | Бюджетные источники | 1247,70 | 67,14 | 35,25 | 46,95 | 37,02 | 127,90 | 291,70 | 291,70 | 350,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 1247,70 | 67,14 | 35,25 | 46,95 | 37,02 | 127,9 | 291,70 | 291,70 | 350,04 |
| 3.2.15.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16.1 | Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |  |
| 3.2.16.2 | Краткое описание проекта | Строительство очистных сооружений дождевой канализации |
| 3.2.16.3 | Цель проекта | Организация очистки дождевых вод |
| 3.2.16.4 | Технические характеристики проекта, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод мощностей, куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16.5 | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | 17438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5449,40 | 5449,40 | 6539,28 |
| 3.2.16.6 | Срок реализации проекта | 2025 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16.7 | Источники инвестиций, в том числе: | 17438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5449,40 | 5449,40 | 6539,28 |
| 3.2.16.8 | Бюджетные источники | 17438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5449,40 | 5449,40 | 6539,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 17438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5449,40 | 5449,40 | 6539,28 |
| 3.2.16.9 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16.10 | Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Всего по системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 25670,2 | 2262,43 | 1336,57 | 465,64 | 365,44 | 529,58 | 6805,37 | 6885,27 | 7991,35 |
| 3.3.1 | Бюджетные источники | 18700,57 | 67,14 | 35,25 | 61,74 | 37,02 | 127,9 | 5741,1 | 5741,1 | 6889,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 18700,57 | 67,14 | 35,25 | 61,74 | 37,02 | 127,9 | 5741,1 | 5741,1 | 6889,32 |
| 3.3.2 | Внебюджетные источники | 2726,43 | 0,00 | 100,45 | 370,4 | 294,92 | 0,00 | 224,75 | 742,88 | 993,03 |
|  | Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе | 2726,43 | 0,00 | 100,45 | 370,4 | 294,92 | 365,68 | 839,52 | 742,88 | 993,03 |
|  | Плата за подключение к системе ресурсоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Средства частных инвесторов | 4234,2 | 2195,29 | 1200,87 | 33,50 | 33,50 | 36,00 | 224,75 | 401,29 | 109,00 |