Проект

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 14.11.2018 №1361 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Нижневартовск"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме", государственным стандартом России 53254-2009, утвержденным и введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 №25-ст, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Нижневартовск:

1. Внести изменения в приложение постановлению администрации города от 14.11.2018 №1367 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Нижневартовск" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.В. Тихонов

Приложение к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города от 14.11.2018 №1361 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Нижневартовск"**

1. Пункт 3.2 раздела III изложить в следующей редакции:

"3.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Нижневартовск и объектов муниципальной собственности в соответствии с разделом V с включением их в планы, схемы и программы развития территории муниципального образования город Нижневартовск, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.".

2. Дополнить разделом V следующего содержания:

"**V. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ, услуг** | **Периодичность**  | **Обоснование необходимости данного мероприятия**  |
| 1 | Выполнение работ (услуг) согласно предписанию отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нижневартовску) Главного Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поХанты-Мансийскому автономномуокругу-Югре | Постоянно | Действующие нормы законодательства в области противопожарной безопасности |
| 2 | Проверка состояния огнезащитной обработки | Согласно паспорта на огнезащитный состав. При отсутствии такового, не реже 1 раза в год | п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |
| 3 | Проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты | В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя огнезащитного состава или при потере огнезащитных свойств |
| 4 | Обеспечение содержания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. | Постоянно  | п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |
| 4.1 | Организация проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний | 1 раз в 5 лет |
| 4.2 | Обследование целостности конструкции пожарных вертикальных лестниц, маршевых лестниц и ограждений кровли зданий | 1 раз в год | п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009утвержденный и введен в действие приказом Ростехрегулированияот 18.02.2009 №25-ст |
| 5 | Приобретение, монтаж, отсекающих (противопожарных) дверей | Постоянно | статья 88 Федеральный закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности","СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"принятые и введены в действие постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 №18-7) |
| 5.1 | Приобретение, замена, отсекающих (противопожарных) дверей | Согласно паспортным данным завода изготовителя  |
| 6 | Монтаж, техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, систем противодымной защиты | Согласно паспортным данным завода изготовителя  | п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |
| 7 | Проверка работоспособности огнезадерживающих клапанов | 1 раз в квартал | п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |
| 8 | Проверка, закупка, перезарядка огнетушителей  | Постоянно  | п.70, 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |
| 9 | Приобретение планов эвакуации в соответствии с ГОСТ | Постоянно  | п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |
| 10 | Приобретение знаков пожарной безопасности и эвакуационных знаков, в соответствии с ГОСТ | Постоянно | п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |
| 11 | Приобретение на входные двери пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений, а также помещений производственного и складского назначения, знаков пожарной безопасности с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ | Постоянно  | п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |
| 12 | Выполнение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта | 1 раз в год | п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |
| 13 | Приобретение на объекты с массовым пребыванием людей электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек, а на объектах с ночным пребывание людей электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного |  | п.п. 9, 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390"О противопожарном режиме" |

".