от __.__.2025 №____                                                                                    ПРОЕКТ

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых 
в централизованную систему водоотведения города Нижневартовска

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011
№416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 №644 "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом
Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования от 08.10.2024 №2527:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых
в централизованную систему водоотведения, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 24.12.2021 №1025 "Об утверждении нормативов состава сточных вод,
сбрасываемых в централизованную систему водоотведения".

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2025.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Бокова.

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к постановлению

администрации города

от __.__.2025 №____

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, СБРАСЫВАЕМЫХ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод (Нс), мг/дм3 (мг O2/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | БПК 5 | 300 |
| 3 | ХПК | 500 |
| 4 | Аммоний-ион | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | 12 |
| 6 | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) | 2,30 |
| 7 | Железо | 5 |
| 8 | Медь | 0,068 |
| 9 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 10 |
| 10 | Фенол, гидроксибензол | 0,162 |
| 11 | Цинк | 0,072 |
| 12 | Марганец | 0,122 |
| 13 | Алюминий | 0,70 |
| 14 | Свинец | 0,0158 |
| 15 | Ртуть | 0,0000123 |
| 16 | Молибден | 0,00149 |
| 17 | Мышьяк | 0,05 |
| 18 | Хлороформ (трихлорметан) | 0,0101 |
| 19 | Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид, формалин) | 0,012 |
| 20 | Фторид-ион | 1,64 |