ПРОТОКОЛ

заседания технического совета администрации города Нижневартовска 
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения

29.11.2022

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| В.Г. Сушков | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель технического совета; |
| --- | --- | --- |
| Р.В. Карпов | – | начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города; |
| В.В. Гильдт А.У. Агаркова | – – | начальник службы по анализу и сопровождению проектов администрации города; главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь технического совета; |
| Г.С. Юшко | – | заместитель начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города; |
| Е.А. Синдюкова | – | заместитель начальника юридического управления администрации города; |
| А.В. Павлык | – | главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовск»; |
| В.В. Захаров | – | начальник отдела координации строительного комплекса департамента строительства администрации города; |
| А.Н. Боков | – | главный управляющий директор-руководитель обособленного структурного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы»; |
| С.В. Гуленко | – | начальник отдела капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы». |

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Рассмотрение вопроса о технической возможности выполнения в 2022 году инвестиционного мероприятия в сфере водоотведения (п.3.1.3.13. инвестиционной программы утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса №42-Пр-19 от 10.11.2022): «Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, 
от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол.КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 КК-У1П/26; от КК-/35 и от КК-1/31 до КК-У 1П/29; от К-52 
до КК-У1П/30; и от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол. КК- У2/79».

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОВЕЩАНИЯ:

Присутствующий состав технического совета администрации города Нижневартовска по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального и производственного назначения, утвержденный приложением 1 
к распоряжению администрации города от 25.11.2020 №1013-р, обсудил повестку заседания технического совета и технических предложений со стороны общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы», направленные письмом от 22.11.2022 №3832.

В результате обсуждения установлено, что выполнить в полном объеме работы по реконструкции инвестиционного мероприятия в сфере водоотведения: «Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол.КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 КК-У1П/26; от КК-/35 и от КК-1/31 до КК-У 1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; и от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол. КК- У2/79», способом определенным проектом, в 2022 году не представляется возможным.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» проработать вопрос корректировки показателей мероприятия 3.1.3.13. инвестиционной программы в сфере водоотведения путем приведения плановых значений к фактическим за 2022 год и направить предложения в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города по включению в инвестиционную программу дополнительных мероприятий в 2023 году с сохранением аналогичных (не менее) технико-экономических показателей по сетям водоотведения;

- Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» обратиться в Государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о возможности корректировки (замены) перечня объектов инфраструктуры, включенных 
в проект: «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска».

| Исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации города, руководитель технического совета | В.Г. Сушков |
| --- | --- |
| Протокол вел: главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента ЖКХ администрации города | А.У. Агаркова |